## Лист1
Название и ИНН организации
Адрес организации
Контактное лицо
Телефон |  | E-mail
Наименование объекта
Характеристики здания | Высота здания |  |  | Кол-во эт.
Расчетная тепловая мощность
Система отопления |  | Гкал/ч |  | кВт
Система ГВС |  | Гкал/ч |  | кВт
Система вентиляции |  | Гкал/ч |  | кВт
Параметры греющего теплоносителя
Температурный график теплосети, 0С |  | зимний |  | летний
Давление в подающем трубопроводе тепосети Р1, атм.
Давление в обратном трубопроводе теплосети Р2, атм.
Отметка уровня теплового пункта, м
Отопление
Расчетная тепловая мощность отопления, Qo |  | Гкал/ч |  | кВт
Температурный график отопления, 0С
Схема подключения | независимое |  | зависимое
Теплообменник | разборный |  | паяный
Резервирование | без резерва |  | 2ТО: по 100% или по 50%
Рабочее тело | вода |  | % гликолевый раствор
Сопротивление системы отопления |  | м.в.ст. |  | кПа
Рабочее давление отопительных приборов |  |  |  | атм.
Количество зон |  | одна |  | две
Статическая высота системы отопления |  |  |  | м
Горячее водоснабжение (ГВС)
Расчетная тепловая мощность ГВС (мак), Qh |  | Гкал/ч |  | кВт
Средняя тепловая мощность ГВС (ср) |  | Гкал/ч |  | кВт
Температура воды на входе в теплообменник |  |  |  | 0С
Температура воды на выходе из теплообменника |  |  |  | 0С
Теплообменник | разборный |  | паяный
Резервирование | без резерва |  | 2ТО: по 100% или по 50%
Сопротивление контура циркуляции ГВС |  | м.в.ст. |  | кПа
Количество зон |  | одна |  | две
Отметка верхнего водоразборного крана ГВС относительно пола теплового пункта |  |  |  | м
Давление холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  |  |  | атм.
Вентиляция
Расчетная тепловая мощность вентиляции, Qv |  | Гкал/ч |  | кВт
Температурный график вентиляции, 0С
Схема подключения | независимое |  | зависимое (непосредс.)
Теплообменник | разборный |  | паяный
Резервирование | без резерва |  | 2ТО: по 100% или по 50%
Рабочее тело | вода |  | % гликолевый раствор
Сопротивление системы вентиляции |  | м.в.ст. |  | кПа
Рабочее давление калориферов |  |  |  | атм.
Статическая высота системы вентиляции |  |  |  | м
Дополнительное оборудование
Узел коммерческого учета на вводе |  | да |  | нет
Узел учета для внутренних потребителей |  | да |  | нет
На линии подпитки соленоидный клапан или регулятор давления после себя
Мембранный расширительный бак, место установки
Габариты минимального прохода до помещения теплового пункта |  | Ширина х Высота
Насосное оборудование
Марка или тип насоса
1х230 В |  | 3х380 В |  | с ЧРП
резерв 100% |  | без резерва |  | на склад
Примечание: К заполненному опросному листу приложить план помещения. На плане указать: планово-высотные отметки существующих и проектируемых трубопроводов, привязку и размеры дренажного приямка, место установки УУТЭ и шкафов.